**Prva izmjena dokumentacije Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava**

**Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra**

**(*referentni broj:*** ***NPOO.C6.1.R1-I3.01 )***

**POPIS IZMJENA**

**1. IZMJENE U UPUTAMA ZA PRIJAVITELJE**

* **točka 1.3. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva, Predmet poziva:**

Ovim pozivom podržat će se energetska obnova cjelovitih zgrada (ETC)2 koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

* u stopostotnom su javnom vlasništvu
* prijavitelj obavlja kulturnu djelatnost3 u zgradi koja će se energetski obnavljati
* imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline4
* nisu oštećene u potresu5.

**mijenja se i glasi:**

Ovim pozivom podržat će se energetska obnova cjelovitih zgrada (ETC)2 i kompleksa zgrada3 (ETC) koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

* u stopostotnom su javnom vlasništvu
* prijavitelj obavlja kulturnu djelatnost4 u zgradi koja će se energetski obnavljati
* imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra (pojedinačne građevine i graditeljski sklopovi/kompleksi) ili se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline5
* nisu oštećene u potresu6.

3  Sukladno Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada 2021.

* **točka 1.3. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva, dio teksta uz Tablicu 2:**

Neostvarivanje pokazatelja može imati za posljedicu financijske korekcije, sukladno Prilogu V. Pravila o financijskim korekcijama.

**mijenja se i glasi:**

Neostvarivanje pokazatelja može imati za posljedicu financijske korekcije, sukladno Prilogu 1. Dodatak 1.2 Pravila o financijskim korekcijama.

* **točka 1.5. Državne potpore, dio teksta:**

Zaključno, državne potpore nisu prisutne kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. prijavitelj koristi zgradu za obavljanje kulturnih djelatnosti, koje ne predstavljaju gospodarsku aktivnost (udio prihoda prijavitelja koji nisu javno financirani čini manje od 50 % ukupnih prihoda)

**i**

2. prijavitelj ne koristi više od 20 % ukupne korisne površine zgrade za obavljanje sporednih/pomoćnih gospodarskih aktivnosti

**mijenja se i glasi:**

Zaključno, državne potpore nisu prisutne kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. prijavitelj koristi zgradu za obavljanje kulturnih djelatnosti, koje ne predstavljaju gospodarsku aktivnost (udio prihoda prijavitelja koji nisu javno financirani čini manje od 50 % ukupnih prihoda)

**i**

2. prijavitelj ne koristi više od 20 % ukupne korisne površine zgrade za obavljanje sporednih/pomoćnih gospodarskih aktivnosti (prijavitelj koristi najmanje 80 % korisne površine zgrade za obavljanje osnovne djelatnosti).

* **točka 2.6.2. Sektorski specifični kriteriji prihvatljivosti projekta, podtočka 2:**

Projekt se odnosi na zgradu koja ima status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra ili se nalazi unutar zaštićene kulturno - povijesne cjeline;

**mijenja se i glasi:**

Projekt se odnosi na zgradu koja ima status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra (pojedinačna građevina ili graditeljski sklop/kompleks) ili se nalazi unutar zaštićene kulturno - povijesne cjeline;

* **točka 2.6.2. Sektorski specifični kriteriji prihvatljivosti projekta, podtočka 5:**

Predmet projektnog prijedloga je energetska obnova postojeće cjelovite zgrade (ETC-a) koja će rezultirati godišnjom uštedom primarne energije od najmanje 30 % u odnosu na potrošnju prije provedbe projekta. Uštedu treba postići projektnim aktivnostima za koje se traži sufinanciranje;

**mijenja se i glasi:**

Predmet projektnog prijedloga je energetska obnova postojeće cjelovite zgrade (ETC-a) ili kompleksa zgrada (ETC) koja će rezultirati godišnjom uštedom primarne energije od najmanje 30 % u odnosu na potrošnju prije provedbe projekta. Uštedu treba postići projektnim aktivnostima za koje se traži sufinanciranje;

* **u točki 2.7. Prihvatljive aktivnosti projekta, podtočka II. b) dodatne mjere:**
* unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, radi povećanja potresne otpornosti zgrade od najmanje 10 % iznad postojeće potresne otpornosti zgrade (iskazano kao omjer ocjena potresne otpornosti zgrade postojećeg i unaprijeđenog stanja koji su sastavni dio građevinskog projekta)

**mijenja se i glasi:**

* unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, radi povećanja potresne otpornosti zgrade od najmanje 10 % iznad postojeće potresne otpornosti zgrade odnosno zasebne konstrukcijske cjeline (iskazano kao omjer ocjena potresne otpornosti zgrade postojećeg i unaprijeđenog stanja koji su sastavni dio građevinskog projekta)
* **točka 3.2. Podnošenje projektnog prijedloga, izmjena, obustava i zatvaranje Poziva, dio teksta:**

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od **17. travnja 2023.** godine.

**mijenja se i glasi:**

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od **24. travnja 2023.** godine.

* **točka 3.5. Indikativni vremenski rokovi, tablica 5, drugi red:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Podnošenje projektnih prijedloga** | od 17. travnja 2023. |

**mijenja se i glasi:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Podnošenje projektnih prijedloga** | od 24. travnja 2023. |

**2. IZMJENE U** **OBRASCU ZA OCJENJIVANJE KVALITETE (PRILOG 02)**

* **kriterij odabira br. 3.**

Ugradnja obnovljivih izvora energije (OIE)/ visokoučinkovitih alternativnih sustava (VUAS) i/ili priključenje na učinkoviti daljinski centralizirani toplinski sustav (CTS) za grijanje (u okviru ovog kriterija boduje se i postojeće priključenje na učinkoviti daljinski CTS)

* Ugradnja minimalno dva nova tehnička sustava OIE/VUAS/učinkoviti daljinski sustav grijanja, ili jednog novog tehničkog sustava OIE/VUAS ako je zgrada već priključena te nakon obnove ostaje priključena na učinkoviti daljinski CTS

6 bodova

* Ugradnja jednog novog tehničkog sustava OIE/VUAS/učinkovitog daljinskog sustava grijanja ili je zgrada već priključena te nakon obnove ostaje priključena na učinkoviti daljinski CTS

4 bodova

* Zamjena najmanje na istoj razini/unaprjeđenje postojećih tehničkih sustava OIE/VUAS  
  2 boda
* Projekt se ne predviđa ugradnja novih tehničkih sustava OIE/VUAS niti je zgrada priključena na učinkoviti daljinski CTS

0 bodova

**mijenja se i glasi:**

Ugradnja obnovljivih izvora energije (OIE)/ visokoučinkovitih alternativnih sustava (VUAS) i/ili priključenje na učinkoviti sustav daljinskog grijanja (u okviru ovog kriterija boduje se i postojeće priključenje na učinkoviti sustav daljinskog grijanja)

* Ugradnja minimalno dva nova tehnička sustava OIE/VUAS/učinkoviti daljinski sustav grijanja, ili jednog novog tehničkog sustava OIE/VUAS ako je zgrada već priključena te nakon obnove ostaje priključena na učinkoviti sustav daljinskog grijanja

6 bodova

* Ugradnja jednog novog tehničkog sustava OIE/VUAS/učinkovitog daljinskog sustava grijanja ili je zgrada već priključena te nakon obnove ostaje priključena na učinkoviti sustavdaljinskog grijanja

4 bodova

* Zamjena najmanje na istoj razini/unaprjeđenje postojećih tehničkih sustava OIE/VUAS  
  2 boda
* Projekt se ne predviđa ugradnja novih tehničkih sustava OIE/VUAS niti je zgrada priključena na učinkoviti sustav daljinskog grijanja

0 bodova

*\*Prema definiranim prihvatljivim mjerama u Aneksu 1. Popis tehničkih uvjeta, a učinkoviti sustav daljinskog grijanja treba ispunjavati zahtjeve za učinkovito centralizirano grijanje (i hlađenje ako je uključeno) sukladno čl.4.stavku (2) točki 68. važećeg Zakona o energetskoj učinkovitosti.*

* **kriterij odabira br. 4.**

Status kulturnog dobra:

* Zgrada koja se obnavlja je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro

10 bodova

* Zgrada koja se obnavlja nalazi se unutar zaštićene kulturno – povijesne cjeline, ali nije pojedinačno zaštićeno kulturno dobro

0 bodova

**mijenja se i glasi:**

Status kulturnog dobra:

* Zgrada koja se obnavlja je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro (pojedinačna građevina ili graditeljski sklop/kompleks)

10 bodova

* Zgrada koja se obnavlja nalazi se unutar zaštićene kulturno – povijesne cjeline, ali nije pojedinačno zaštićeno kulturno dobro

0 bodova

* **kriterij odabira br. 7.**

Povećanje potresne otpornosti zgrade

* Projekt uključuje unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, radi povećanja potresne otpornosti zgrade 20 % i više iznad postojeće potresne otpornosti zgrade

5 bodova

* Projekt uključuje unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade radi povećanja potresne otpornosti zgrade od 10 % do 20 % iznad postojeće potresne otpornosti zgrade

3 boda

* Projekt ne uključuje unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade radi povećanja potresne otpornosti zgrade

0 bodova

**mijenja se i glasi:**

Povećanje potresne otpornosti zgrade, odnosno zasebne konstrukcijske cjeline

* Projekt uključuje unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade radi povećanja potresne otpornosti zgrade 20 % i više iznad postojeće potresne otpornosti

5 bodova

* Projekt uključuje unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade radi povećanja potresne otpornosti zgrade od 10 % do 20 % iznad postojeće potresne otpornosti

3 boda

* Projekt ne uključuje unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade radi povećanja potresne otpornosti

0 bodova

**3. IZMJENE U** **KONTROLNIM LISTAMA ZA PROVJERU PRIHVATLJIVOSTI (PRILOG 03)**

Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti:

* **Pitanje za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti br. 14.**

Projekt se odnosi na zgradu koja ima status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra ili se nalazi unutar zaštićene kulturno - povijesne cjeline[[1]](#footnote-1).

**mijenja se i glasi:**

Projekt se odnosi na zgradu koja ima status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra (pojedinačne građevine i graditeljski sklopovi/kompleksi) ili se nalazi unutar zaštićene kulturno - povijesne cjeline[[2]](#footnote-2).

* **Pitanje za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti br. 18.**

Predmet projektnog prijedloga je energetska obnova postojeće cjelovite zgrade (ETC-a) koja će rezultirati godišnjom uštedom primarne energije od najmanje 30 % u odnosu na potrošnju prije provedbe projekta.

**mijenja se i glasi:**

Predmet projektnog prijedloga je energetska obnova postojeće cjelovite zgrade (ETC-a) ili kompleksa zgrada (ETC) koja će rezultirati godišnjom uštedom primarne energije od najmanje 30 % u odnosu na potrošnju prije provedbe projekta.

**4. IZMJENE U** **POPISU TEHNIČKIH UVJETA (ANEKS 1)**

U tablici Popis tehničkih uvjeta koji moraju biti zadovoljeni radi sufinanciranja energetske obnove u zgradama sa statusom kulturnog dobra, točka 12.

* **Unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti**
* sanacije te potrebna unaprjeđenja vezano za mehaničku otpornost i stabilnosti zgrade u svrhu provedbe energetske obnove zgrade
* povećanje potresne otpornosti zgrade od najmanje 10% iznad postojeće potresne otpornosti zgrade

Dokazivanje povećanja potresne otpornosti zgrade treba sadržavati:

- ocjenu proračunske potresne otpornosti postojećeg stanja i povećane proračunske potresne otpornosti unaprijeđenog stanja zgrade na temelju rješenja unaprjeđenja danih u projektu i

- omjer proračunske potresne otpornosti unaprijeđenog stanja zgrade i proračunske potresne otpornosti postojeće zgrade.

Navedena proračunska potresna otpornost je vrijednost potresnog djelovanja iskazanog kao vršno ubrzanje tla tipa A za koje konstrukcija doseže granično stanje znatnog oštećenja i određuje se u skladu s normama niza HRN EN 1998, te je kod određivanja otpornosti potrebno uključiti faktor važnosti prema HRN EN 1998-1.

Isto se ne odnosi na zgrade koje ispunjavaju najvišu razinu potresne otpornosti zgrade u skladu s važećim propisima.

**mijenja se i glasi:**

* sanacije te potrebna unaprjeđenja vezano za mehaničku otpornost i stabilnosti zgrade u svrhu provedbe energetske obnove zgrade
* povećanje potresne otpornosti zgrade od najmanje 10 % iznad postojeće potresne otpornosti zgrade, odnosno zasebne konstrukcijske cjeline

Dokazivanje povećanja potresne otpornosti zgrade treba sadržavati:

- ocjenu proračunske potresne otpornosti postojećeg stanja i povećane proračunske potresne otpornosti unaprijeđenog stanja zgrade na temelju rješenja unaprjeđenja danih u projektu i

- omjer proračunske potresne otpornosti unaprijeđenog stanja zgrade i proračunske potresne otpornosti postojeće zgrade.

Navedena proračunska potresna otpornost je vrijednost potresnog djelovanja iskazanog kao vršno ubrzanje tla tipa A za koje konstrukcija doseže granično stanje znatnog oštećenja i određuje se u skladu s normama niza HRN EN 1998, te je kod određivanja otpornosti potrebno uključiti faktor važnosti prema HRN EN 1998-1.

Isto se ne odnosi na zgrade koje ispunjavaju najvišu razinu potresne otpornosti zgrade u skladu s važećim propisima.

**5. IZMJENE U** **TEHNIČKOM OBRASCU (PRILOG 10)**

* **Tehnički obrazac - list 1, u dijelu 4. PROJEKTNE AKTIVNOSTI**

Unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, radi povećanja potresne otpornosti zgrade od najmanje 10 % iznad postojeće potresne otpornosti zgrade (iskazano kao omjer ocjena potresne otpornosti zgrade postojećeg i unaprijeđenog stanja koji su sastavni dio građevinskog projekta)

**mijenja se i glasi:**

Unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, radi povećanja potresne otpornosti zgrade od najmanje 10 % iznad postojeće potresne otpornosti zgrade, odnosno zasebne konstrukcijske cjeline (iskazano kao omjer ocjena potresne otpornosti zgrade postojećeg i unaprijeđenog stanja koji su sastavni dio građevinskog projekta)

* **Tehnički obrazac - list 1, u dijelu 5. DODATNI PODACI O ZGRADI KOJA SE ENERGETSKI OBNAVLJA**

Ugradnja obnovljivih izvora energije (OIE)/ visokoučinkovitih alternativnih sustava (VUAS) i/ili priključenje na sustav (CTS) za grijanje (u okviru ovog kriterija boduje se i postojeće priključenje na učinkoviti daljinski CTS)

**mijenja se i glasi:**

Ugradnja obnovljivih izvora energije (OIE)/ visokoučinkovitih alternativnih sustava (VUAS) i/ili priključenje na učinkoviti sustav daljinskog grijanja (u okviru ovog kriterija boduje se i postojeće priključenje na učinkoviti sustav daljinskog grijanja).

* **Tehnički obrazac - list 2, u dijelu PODACI O ZGRADI**

Zgrada koja je predmet energetske obnove je upisana u Registar kulturnih dobara RH kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro/nalazi se u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini:

**mijenja se i glasi:**

Zgrada koja je predmet energetske obnove je upisana u Registar kulturnih dobara RH kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro (pojedinačne građevine i graditeljski sklopovi/kompleksi)/nalazi se u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini:

**6. IZMJENE U DOKUMENTU** **SAŽETAK POZIVA**

* **Točka 1. Cilj (svrha i namjena) poziva**

Ovim pozivom podržat će se energetska obnova cjelovitih zgrada (ETC) koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

* u stopostotnom su javnom vlasništvu,
* prijavitelj obavlja kulturnu djelatnost u zgradi koja će se energetski obnavljati
* imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline
* nisu oštećene u potresu.

Cilj ulaganja je smanjenje potrošnje energije, smanjenje emisije CO2 odnosno dekarbonizacija zgrada navedenih u predmetu Poziva. Za financiranje će biti prihvatljivi projektni prijedlozi kojima se ostvaruje godišnja **ušteda primarne energije od minimalno 30 %.**

U trenutku podnošenja projektnog prijedloga prijavitelj mora imati izrađenu projektnu dokumentaciju te ishođen akt za građenje, odnosno sva potrebna odobrenja, suglasnosti i posebne uvjete sukladno natječajnoj dokumentaciji.

**mijenja se i glasi:**

Ovim pozivom podržat će se energetska obnova cjelovitih zgrada (ETC) i kompleksa zgrada (ETC) koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

* u stopostotnom su javnom vlasništvu,
* prijavitelj obavlja kulturnu djelatnost u zgradi koja će se energetski obnavljati
* imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra (pojedinačne građevine i graditeljski sklopovi/kompleksi) ili se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline
* nisu oštećene u potresu.

Cilj ulaganja je smanjenje potrošnje energije, smanjenje emisije CO2 odnosno dekarbonizacija zgrada navedenih u predmetu Poziva. Za financiranje će biti prihvatljivi projektni prijedlozi kojima se ostvaruje godišnja **ušteda primarne energije od minimalno 30 %.**

U trenutku podnošenja projektnog prijedloga prijavitelj mora imati izrađenu projektnu dokumentaciju te ishođen akt za građenje, odnosno sva potrebna odobrenja, suglasnosti i posebne uvjete sukladno natječajnoj dokumentaciji.

1. Osim kulturnih dobara koja su preventivno zaštićena te nisu prihvatljiva. [↑](#footnote-ref-1)
2. Osim kulturnih dobara koja su preventivno zaštićena te nisu prihvatljiva. [↑](#footnote-ref-2)